## Slide 1: Optimizacija detektorskog postava za mjerenje nuklearne reakcije Monte Carlo simulacijom
Mentori: - dr. sc. Neven soić (institut ruđer bošković) - dr. sc. Daniele Dell’Aquila (Universit`a degli Studi di Sassari)
Ivan bićanić

## Slide 2: Uvod
Potraga za rezonantnim stanjima koja se raspadaju na dvije jezgre u području energija pobuđenja od oko 14 MeV do 17 MeV
Takva stanja postoje na energijama višim od kulonske barijere za ovaj proces (19 MeV)
Takvi raspadi bi se odvijali QM tuneliranjem kroz barijeru

## Slide 3: Motivacija
Ovo istraživanje je bazirano u astrofizički relevantnim energijama
Donja granica (točnije 13.9 MeV) je Q vrijednost za ovu reakciju:
Gornja granica 17 MeV odgovara energijama do kojih sežu energije unutar ljuske izgaranja ugljika u zvijezdama
Postojanje rezonancija u raspadu: , u tom području energija, bi značilo da postoji pobuđeno stanje grade koje ubrzava sintezu magnezija reakcijom:
Teži elementi bi se brže razvijali pa bi masivnije zvijezde mogle imati kraći životni vijek nego što je pretpostavljano
Objasnilo bi primijećen veći udio u zvijezdama koji standardni model nukleosinteze ne može objasniti
Zvijezde sa masama od oko 5 , pa na više, mogu eksplozijama super-nova kolabirati u crne rupe

## Slide 4: Eksperimentalna tehnika:
Za sintezu u različitim energijama pobuđenja koristimo snop kojim gađamo debelu metu :
Snop prilikom prolaska kroz debelu metu u interakciji sa atomima mete postepeno gubi energiju
Što dublje propagira u metu u prosjeku ima i nižu energiju kojom može interagirati sa jezgrama mete
Opada i energija pobuđenja mogućih produkata, koji mogu nastati unutar mete, sa udaljenošću (dubinom)
Rezonance na različitim energijama nastaju u različitim dubinama unutar mete istovremeno

## Slide 5: Eksperimentalna tehnika:
Za detekciju produkata koriste se jednostrani silicijski detektori - Micron Semiconductor YY1
To je detektor sa 16 trakica (5 mm širine) koji pokriva kut od sa unutarnjim radijusom od 40 mm i vanjskim od 145 mm
Promatrane su dvije konfiguracije ovakvih detektora: - DISC konfiguracija – 8 detektora čini ”disk” koji je okomit na upadni snop - LAMP konfiguracija – 6 detektora čini ”lampu” kroz koju prolazi upadni snop
Ukoliko istovremeno uspijemo detektirati oba produkta raspada, kinematičkom rekonstrukcijom iz mjerene energije i kuta raspršenja možemo uspješno identificirati produkte

## Slide 6: Eksperimentalna tehnika:
Uz primarno promatrani kanal: prisutan je i vjerojatniji kanal:
Potpisi koje ostavljaju produkti oba kanala se bitno razlikuju - Ioni snopa se brzo zaustavljaju u meti i jedva rasprše od pravca snopa, produkti zbog manje zaustavne moći dalje propagiraju kroz metu i imaju veći kut otklona - Oba produkta ugljika imaju jednake mase i stoga jednake brzine u sustavu CM pa ostavljaju prepoznatljiv potpis na detektorima i relativno brzo se zaustave u meti

## Slide 7: Simulacijski program:
Rađene su simulacije različitih postava na energijama u rasponu 14 MeV – 17 MeV
Korišten je u tu svrhu dizajniran programski paket REXpp (Resonant EXcitation simulation plus plus)
Program je napisan u programskom jeziku C++ - objektno orijentiran - jezik srednjeg nivoa, dobra optimizacija i iskorištavanje hardware-a
Energija pobuđenja se odredi putem Gaussove distribucije centrirane oko energije koju korisnik unosi kao zadanu
Snop se promatra od samog upada u ulazni prozor (Havar) pa nadalje kroz komoru sa plinom u zadanim koracima
Energija i položaj snopa započinju od zadane energije snopa i ulaznog prozora

## Slide 8: Simulacijski program:
U svakom sljedećem koraku se računaju tri veličine: - Gubitak energije ∆E (računa se numeričkim integriranjem iz tablica za taj materijal) - Rasip energije Erasip (nasumični dodatak energiji iz Gaussove raspodjele centrirane oko nule) - Rasip kuta θrasip (nasumični dodatak kutu iz Gaussove raspodjele centrirane oko nule)
One se potom dodaju trenutačnoj energiji i položaju čestice u tom koraku
Nakon što snop postigne energiju rezonancije simulira se raspad
Produkti raspada se prate na jednak način sve dok: - ne upadnu na aktivni dio detektora - ne upadnu na okvir detektora - ne izgube svu energiju - izađu iz promatranog volumena
Rezultati se bilježe u . root formatu i mogu se analizirati putem ROOT sučelja za analizu i obradu podataka

## Slide 9: Simulacija (DISC i LAMP konfiguracija):
Kanal raspada: se simulirao na energijama pobuđenja : 14.5 MeV, 15 MeV, 15.5 MeV, 16.0 MeV i 16.5 MeV
Parametri eksperimenta su preuzeti iz prošloga: - Ulazni prozor je debljine 2.25 μm od Havar materijala - Tlak plina mete je 355 mbar
Detektorski postav je pomican duž smjera ulaznog snopa po cijeloj dužini komore u intervalu od 1 cm
Zone udaljenosti sa uspješnom detekcijom produkata su promatrane u manjim intervalima (od 0.2 mm do 0.5 mm)
Svaka pozicija je simulirana sa 300 000 ponavljanja
Čestice su praćene u integracijskim koracima od 1 mm

## Slide 10: Rezultati (DISC konfiguracija):
Ne bilježimo produkte rezonancije na 14.5 MeV
Porast efikasnosti sa udaljenosti do određenog maksimuma, nakon čega opada
Zbog velike mase projektila novonastala rezonantna jezgra se giba u smjeru projektila
Većina produkata je raspadnuta na kutovima oko
U laboratorijskom sustavu ta raspodjela produkata poprima oblik konusa
Povećavanjem udaljenosti od točke raspada rezonantne jezgre konus se sve više otkriva detektorima i efikasnost se povećava

## Slide 11: Rezultati (DISC konfiguracija):
Povećanjem udaljenosti produkti moraju preći deblji sloj mete pa gube energiju (Bethe-Bloch) - Lagano smanjenje rasta do maksimuma - Veće opadanje odmah nakon prelaska maksimuma (veći moment produkata) - Smanjenje opadanja sa udaljenosti (produkti već imaju manji moment)
Veće energije pokazuju veću efikasnost i šire područje efikasnih pozicija
Najoptimalnija udaljenost: dDISC = 45 cm
Efikasnosti na toj udaljenosti: ηDISC(15.0 MeV) = 13.31 % ηDISC(16.0 MeV) = 18.23 % ηDISC(15.5 MeV) = 25.44 % ηDISC(16.5 MeV) = 13.36 %

## Slide 12: Rezultati (DISC konfiguracija):
Visoka efikasnost oko kuta raspada u sustavu CM
Efikasnost naglo opada nakon nekog kritičnog kuta
Imamo najveći broj raspada pod kutovima oko
Događaji u kojima produkti koji su raspadnuti u smjeru suprotnom od smjera ulaznog snopa zbog gubitka energije ne mogu dostići do detektora ako se raspadnu na kutovima većim od kritičnog kuta
Širine područja kutova visoke efikasnosti su proporcionalne efikasnostima koje detektorski postav ima za pojedine energije na dDISC

## Slide 13: Rezultati (DISC konfiguracija):
Prethodna područja kutova raspada u laboratorijskom sustavu
Zbog boost-a u smjeru ulaznog snopa imamo sužavanje svih područja
Vrhovi maksimuma efikasnosti (centri područja kutova) su se međusobno smakli ovisno o boost-u
Područja kutova na nižim energijama su pomaknuta prema manjim, a ona na višim prema većim kutovima
Nema preklapanja vrhova maksimuma produkti različitih energija rezonanci su detektirani na različitim trakicama detektora

## Slide 14: Rezultati (DISC konfiguracija):
Efikasnosti bilježenja produkata po trakicama detektora za svaku promatranu energiju pobuđenja
Produkte raspada svake pojedine energije bilježe različite trake na detektorima
Razmak u energijama od 0.5 MeV dobro pokriva područje promatranih energija
Za sve energije (osim 15.0 MeV) bilježimo sve efikasne događaje
Za energiju od 15.0 MeV samo najniža traka bilježi produkte uhvatili vanjski rub konusa produkata

## Slide 15: Rezultati (LAMP konfiguracija):
Veće efikasnosti i šire područje udaljenosti na koju možemo efikasno pozicionirati ovakav postav
Bilježimo i produkte raspada na en. od 14.5 MeV
Otkrivanjem konusa produkata efikasnost raste, sa udaljavanjem rast se smanjuje i u konačnici efikasnost počne opadati
Veće energije pokazuju veću efikasnost i šire područje efikasnih pozicija
Zanemarujemo rezonanciju na 14.5 MeV
Najoptimalnija udaljenost: dLAMP = 43 cm
Efikasnosti na toj udaljenosti: ηLAMP(15.0 MeV) = 40.15 % ηLAMP(16.0 MeV) = 44.54 % ηLAMP(15.5 MeV) = 49.49 % ηLAMP(16.5 MeV) = 39.81 %

## Slide 16: Rezultati (LAMP konfiguracija):
Efikasnosti s obzirom na kut raspada u sustavu CM su ponovno visoke u području oko
Nakon kritičnog kuta efikasnost ponovno opada, ali malo manje strmo
Zbog manje udaljenosti do detektora i produkti sa većim kutom raspada stignu do detektora
Širine područja efikasnih kutova su proporcionalne efikasnostima na pripadnim energijama (na dLAMP)
Širine se manje razlikuju nego u DISC konfiguraciji
Oscilacije u bilježenim efikasnostima zbog blizine detektora i točke raspada trajektorija produkta se ne razmrlja pa se prepoznaju granice između trakica detektora

## Slide 17: Rezultati (LAMP konfiguracija):
sužavanje područja kutova visoke efikasnosti bilježenja produkata
Vrhovi maksimuma efikasnosti su međusobno smaknuti ovisno o boost-u koji su imali produkti raspada na različitim energijama pobuđenja imaju različite impulse
Imamo veće preklapanje efikasnosti po kutovima nego za DISC konfiguraciju registracija signala sa različitih energija rezonanci u istim trakicama detektora

## Slide 18: Rezultati (LAMP konfiguracija):
Pojedine trakice bilježe produkte raspada sa više energija pobuđenja
Trake koje najintenzivnije bilježe produkte se ne preklapaju
Razmakom u energijama od 0.5 MeV dobro pokrivamo područje promatranih energija
U LAMP konfiguraciji veći broj trakica bilježi produkte bilježimo više detekcija bolje iskorištavanje aktivnog dijela detektora
Najniža traka bilježi produkte raspada na energiji 15.0 MeV mogućnost da je dio produkata prošao ispod
Broj granica između aktiviranih trakica na svakoj energiji se slaže sa brojem minimuma u područjima efikasnih kutova

## Slide 19: Zaključak:
Korištenjem debelih meta možemo proučavati više rezonantnih stanja sa jednim postavom
Krivim odabirom eksperimentalnog postava produkti mogu ostati nedetektirani
Potrebno je prije provođenja eksperimenta simulirati različite konfiguracije eksperimentalnih postava
Efikasnost uspješno registriranih produkata značajno ovisi o udaljenosti koju produkti moraju proći kroz metu - Efikasnost se povećava kako se konus produkata otvara detektoru - Nakon što se cijeli konus otvori detektoru efikasnost se dalje smanjuje sa udaljenošću zbog sve većeg gubitka energije prekid područja kutova sa efikasnom detekcijom produkata
U laboratorijskom sustavu kutne raspodjele su pomaknute i razmaknute
U efikasnijoj LAMP konf. distribucije kutova po energijama se međusobno više preklapaju, dok se trakice koje bilježe najdominantniji dio produkata ipak ne preklapaju
U najnižoj traki bilježimo detekcije u obje konfiguracije: moguć prolazak produkata kroz otvor

## Slide 20: Zaključak:
LAMP konfiguracija pokazuje značajne prednosti u odnosu na DISC konfiguraciju: - bolja efikasnost na svim energijama - bolje kutno pokrivanje - bolje iskorištavanje aktivnog dijela detektora
Za optimalnu detekciju produkata u kanalu raspada na energijama od 15.0 MeV do 16.5 MeV se preporučuje: LAMP konfiguracija postavljena na udaljenost dLAMP = 43.0 cm
Radi postizanja bolje efikasnosti na nižim energijama može se dodati DSSD detektor na z-os
Moguće je još malo smanjiti tlak mete u komori
U sljedećem koraku bi trebalo uzeti u obzir: - prisutnost ”neželjenog” kanala raspada: - Rutherfordovo raspršenje projektila snopa na meti

## Slide 21: Literatura:
Vedrana Tokć - doktorski rad, Građa pobuđenih stanja i njihov utjecaj na nukleosintezu, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu (2016.)
D. A. Bromley, J. A. Kuehner, i E. Almqvist, Resonant Elastic Scattering of by Carbon, Physical Review Letters, 4(7):365-367 (1960.)
M.E. Bennett et al., The effect of 12C+12C rate uncertainties on the evoulution and nucleosynthesis of massive stars, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 420:3047–3070 (2012.)
N. Curtis and J. Walshe, REX: A Monte Carlo simulation of thick gas target resonant scattering reactions, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 797, 44–56, (2015)