Spektroskopija 1

1. Intenzitet monokromatske svjetlosti valne duljine 256 nm nakon prolaska kroz kivetu debljine 1 mm, napunjenu otopinom C6H6 koncentracije c = 5 mmol dm–3 reducira se na 16 % početne vrijednosti. Izračunajte apsorbanciju otopine, molarni apsorpcijski koeficijent benzena pri toj valnoj duljini i kolika bi bila transmitancija da je korištena kiveta debljine 2 mm?

2. Vodena otopina tvari B (Mr(B) = 236 g mol–1) pripremljena je otapanjem 30,2 mg te tvari u 500 ml vode. Uzorak je prenesen u kivetu debljine 1 cm te je pri valnoj duljini λ izmjerena apsorbancija 1,011. Odredite molarni apsorpcijski koeficijent tvari B i transmitanciju navedene otopine pri valnoj duljini λ.

3. Mjerena je apsorbancija za uzorak Br2 otopljenog u CCl4,pri čemu je korištena kiveta debljine 2 mm, te su dobiveni slijedeći podatci:

| 103 c mol dm–3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0,089 | 0,273 | 0,443 | 0,716 | 0,896 | 1,81 |

Odredite molarni apsorpcijski koeficijent za valnu duljinu pri kojoj su mjerene apsorbancije i kolika je koncentracija broma u otopini čija transmitancija iznosi 30,5 %.

4. Određene su apsorbancije smjese dvaju spojeva, X i Y pri dvije različite valne duljine i iznose A(1) = 0,723 i A(2) = 0,822. Vrijednosti odgovarajućih molarnih apsorpcijskih koeficijenata su:

|  | X | Y |
| --- | --- | --- |
| ε(1) mol–1 dm3 cm–1 | 65 | 141 |
| ε(2) mol–1 dm3 cm–1 | 107 | 85 |

Odredite koncentracije spojeva X i Y ako je kiveta bila debljine 1 cm.

5. Izračunajte dipolni moment molekule vode uz pretpostavku da svaka OH veza ima dipolni moment od 1,51 D. Kut između dvije OH veze u molekuli vode je 104,5º.

6. Koje od navedenih molekula pokazuju signale u mikrovalnom spektru, rotacijskom Ramanovom spektru, odnosno infracrvenom spektru: N2, HBr, HCN, CH4, CH2=CH2, CH3CH2OH, H2O, O2, CO2?

Slika 1. Prikaz ovisnosti apsorbacije otopine  Br2 u kloroformu o koncentraciji uz duljinu optičkog puta od 2 mm.